## Лист1
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ КТП 25 ÷ 2500 кВА
№ | Характеристики підстанції | Комплектація
1 | Тип трансформаторної підстанції | Прохідна □ |  |  | Тупікова □
2 | Виконання трансформаторної підстанції | Кіоскова □ |  |  | Стовбова □
Мачтова □
3 | Потужність силового трансформатора | ____________ кВА
4 | Номінальна напруга силового трансформатора, кВ | 6 □ |  |  | 10 □
5 | Число трансформаторів, шт | 1 □ |  |  | 2 □
6 | Схема та група з'єднання обмоток трансформатора | ∆/Yн □ | Y/Yн □ | ∆/∆ □ | ____________ (власний варіант)
7 | Виконання вводу | Повітряний □ |  |  | Кабельний □
8 | Тип вимикача навантаження або роз'єднувача | ВНА □ | ВНР □ | РВЗ □ | ____________ (власний варіант)
9 | Номінальні параметри вимикача навантаження або роз'єднувача | Напруга ____________ , В |  |  | Струм_______________ , А
10 | Струмообмежуючі запобіжники типу ПКТ | Напруга ____________ , В |  |  | Струм_______________ , А
11 | Комплект ОПН або РВО | ОПН | 6 кВ □ | 10 кВ □ | РВО | 6 кВ □ | 10 кВ □
12 | Виконання по виводу відходящих ліній зі сторони НН | Повітряний □ |  |  | Кабельний □
13 | Вузол обліку | РП 6 (10) кВ □ |  |  | РП 0,4 кВ □
14 | Трансформатор струму для приладів вимірювання (у разі потреби) | Тип ___________________________________________
15 | Трансформатор струму для приладів обліку (у разі потреби) | Тип ___________________________________________
16 | Лічильник (у разі потреби) | Тип ___________________________________________
17 | Тип ввідного апарату | Авт. Вим. □ ____ , А |  |  | Рубильник □ ____ , А
18 | Комплект ОПН - 0,4 кВ | Так □ |  |  | Ні □
19 | Встановлення вольтметру та амперметру | Вольтметр | Так □ | Ні □ | Амперметр | Так □ | Ні □
20 | Кількість відхідних апаратів | Авт. Вим. |  | ____ , шт | Рубильник |  | ____ , шт
21 | Відхідні апарати | Тип ________ |  |  | Струм_______ , А |  | ____ , шт
|  | Тип ________ |  |  | Струм_______ , А |  | ____ , шт
|  | Тип ________ |  |  | Струм_______ , А |  | ____ , шт
|  | Тип ________ |  |  | Струм_______ , А |  | ____ , шт
22 | Додаткові вимоги:
Відомості про замовника: ___________________________________________________________________
Найменування організації: ___________________________________________________________________
Контактна особа: ____________________________________________________________________________
Дата заповнення: _______________________________________